- Доклады результатов обобщения и анализа правоприменительной практики органа надзорной деятельности МЧС России на территории,

- охраняемой ФГКУ «Специальное управление ФПС № 17 МЧС России»

- за 1 полугодие 2020 года.

Доклады составлены в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей …», приказа МЧС России от 25.11.2016 «Об утверждении Порядка обобщения и анализа правоприменительной практики …».

Прием предложений и замечаний по Докладам осуществляется до 01 сентября 2020 года путем направления предложений на адрес электронной почты: ogpnsufps17@mail.ru

По возникшим вопросам в области пожарной безопасности  и лицензирования просим обращаться по телефону - 73-54-16.

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 17 МЧС РОСИИ»

Доклад по правоприменительной практике надзорного органа

ФГКУ «специальное управление ФПС № 17 МЧС России»

за 1 полугодие 2020 года

2020 год

1. Доклад по правоприменительной практике при осуществлении федерального государственного пожарного надзора.

За 1 полугодие 2020 года на охраняемой территории по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пожаров не допущено (АППГ-0).

За 1 полугодие 2020 года отделением федерального государственного пожарного надзора запланировано и проведено 3 плановые проверки, 5 внеплановых проверок в области пожарной безопасности (АППГ – 0).

За 1 полугодие 2020 года государственными инспекторами по пожарному надзору составлено 2 протокола об административных правонарушениях за нарушения требований пожарной безопасности (АППГ – 3,) из них:

0 протоколов в отношении гражданина (АППГ – 0);

2 протокола в отношении должностных лиц (АППГ – 3);

0 протоколов в отношении юридического лица (АППГ - 0).

В целом изменены подходы при определении мер административной ответственности. Так, если доля вынесенных по административным делам решений о привлечении виновных лиц к ответственности в виде предупреждения в                   1 полугодии 2020 года составила 100% (АППГ – 100%)

Проведенный анализ правоприменительной практики показал, что к наиболее часто выявляемым (типовым) нарушениям обязательных требований пожарной безопасности относятся:

- отсутствуют утвержденные инструкции о мерах пожарной безопасности на объектах защиты;

- не исправен огнетушитель;

- допускается хранение на складе совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров.

В целях недопущения вышеперечисленных нарушений требований пожарной безопасности необходимо руководствоваться ниже приведенными примерами:

| № п/п | Типовое нарушение требований пожарной безопасности | Положение нормативных правовых актов, нормативных документов | Мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражен порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы. | п. 461 г) Правила противопожарного режима в Российской Федерации | В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы. |
| 2. | В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ. | п. 461 д) Правила противопожарного режима в Российской Федерации | В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ. |
| 3. | В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. | п. 461 л) Правила противопожарного режима в Российской Федерации | В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. |
| 4. | Не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в кабинете заместителя директора в корпусе 901 и в помещениях корпуса 925. | п. 6 Правила противопожарного режима в Российской Федерации | В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. |
| 5. | Не обеспечено наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время. | п. 9 Правила противопожарного режима в Российской Федерации | На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного. |
| 6. | Не организовано прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа. | п. 3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" | Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. |
| 7. | Не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. | п. 3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" | Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности |
| 8. | Место, специально отведенное для курения табака, не обозначены знаком «Место для курения», находящийся около 925 корпуса. | п. 14 Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". |
| 9. | В помещениях 925 корпуса светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника. | п. 42 в) Правила противопожарного режима в Российской Федерации |  |
| 10. | Не обеспечено наличие на двери комнаты хранения оружия обозначения его категории по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации |  |